（日本産業規格Ａ列４番）
　様式第２号の24(第８関係)

蓄　電　池　設　備　概　要　表
	項目
	良
	否

	設備種別
	□１００Ｖ未満の蓄電池　・　□１００Ｖ以上の蓄電池
	
	

	工事種別
	□新設　・　□増設　・　□全部改設　・　□一部改設
□移設　・　□改修　・　□増改設　　・　□その他
	
	

	設置場所(階)


	□　　　　階　 ・ □屋上　 ・ □屋外
	
	

	電圧
	　　　　　　　Ｖ
	
	

	出力

(設備容量)
	　　　　　　　キロワット時
	
	

	キュービクル該否
	□該当　・　□非該当
	
	

	出火防止措置
	□JIS C 8715-2　　□JIS C 63115-2

□同等品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□非該当
	
	

	延焼防止措置
	□JIS C 4411-1　　□JIS C 4412　　□JIS C 4441

□同等品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□非該当
	
	

	非常電源該否
	□該当　・　□非該当
	
	

	消火設備
	□消火器・□大型消火器・□ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・□水噴霧・□ＣＯ2
□ハロン・□粉　末・□ＩＧ－５５・□ＩＧ－５４１
□窒　素・□ＨＦＣ－２２７ea・□ＨＦＣ－２３・□その他
	
	

	保守管理
	□非該当　・　□自家　・　□委託　・　□その他
	
	

	設置室
	構造　　壁　（□耐　火・□準耐火・□不　燃）
　　　天　井（□耐　火・□準耐火・□不　燃）
　　　開口部（□防火戸・□特定防火設備である防火戸)

　　　換　気　□自然換気(□ＦＤ付)

　　　　　　　□機械換気(ダクト　□ＦＤ付　・□耐火被覆）　
　　　ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□大臣認定・□不燃区画・□その他 　　)

室面積　　　　　　　　　㎡
	
	

	電気方式
	□変電操作用・□発電起動用・□防災設備用・□無停電電源用
□その他の蓄電池・□UPS方式(総合操作盤用)・□その他　　　
	
	

	機器種別
	□鉛ベント形・□鉛封入触媒栓式・□鉛封入陰極吸収式(制御弁式)
□アルカリ封入触媒栓式・□アルカリ封入陰極吸収式（制御弁式）
□リチウムイオン・□その他の蓄電池                  
	
	

	耐震措置
	耐震クラス□Ｓ･□Ａ･□Ｂ　アンカーボルト　　　　φ×　　　本
	
	

	その他
	非常電源の認定番号　　　　　　　　　　製造者名　　　　　　　　　


備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。
２　良否欄は、記入しないこと。
３　火災予防条例（昭和45年稲城市条例第８号）第13条の区画ごとに作成すること。
